## Conoscenze
Check List Abilità, Esercitazioni, supporti on line disponibili
Tecnico di Sistemi Domotici
ABILITA' Pratiche (AP) Abilità cognitive (AC)
ID. | Grado di Possesso | Inserito in programma | Verifica | LEARNING OUTCOME | LEARNING CONTENTS
| 0-100% | si/no/in parte | OK/RIP |  | Esercitazioni | Approfondimenti (disponibili online)
CBeT1 |  |  |  | Conosce gli impianti termici di condizionamento per garantire la temperatura, l'umidità e il ricambio dell'aria che ottimizzano il benessere termo fisico all'interno dell’edificio, i principi di funzionamento | • Corso e-learning ENEA: Advanced energy or heating and cooling systems Modulo 4: Air conditioning and ventilation systems • Corso e-learning ENEA: Implianti a pompa di calore Modulo 3: Tipologia ed applicazioni delle pompe di calore Modulo 4: Principi di funzionamento e ciclo delle pompe di calore a compressione Modulo 13: Sistemi integrati con pompe di calore Modulo 14: Le nuove tecnologie | Concetti di base della termotecnica www.larapedia.com/ingegneria_termotecnica/termotecnica.html
|  |  |  | Conosce gli impianti illuminotecnici utilizzati nel settore edile, le loro caratteristice tecniche, elementi principali | • Corso e-learning ENEA: Fondamenti di illuminotecnica Modulo 4: Sorgenti luminose Modulo 5: Apparecchi di illuminazione Modulo 6: Progettazione Modulo 7: Applicazioni Modulo 8: Normativa
CBeT2 |  |  |  | Conosce il concetto di efficienza energetica negli edifici, e il potenziale di risparmio energetico nel settore Residenziale | Corso e-learning BRICKS: Formatore d'aula in ambito energetico Modulo 2: Efficienza energetica - Lezione 2.1: Efficienza e Risparmio Energetico - Lezione 2.2: Potenziale di risparmio energetico nel settore Residenziale - Lezione 2.4: Tecnologie di interesse nel settore degli edifici | • Corso e-learning ENEA: Referente per l'energia10: Efficienza energetica della pubblica illuminazione (Ed.2015) Modulo 4: Alcune soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico Modulo 5: Risparmio ecomonico e finanziamenti
|  |  |  | Risparmio energetico è uno dei tanti benefici ottenibili attraverso l’applicazione di domotica. Con il corso si aspetta di comprendere le normative relative all’efficienza energetica degli edifici | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 5 - Normative di riferimento e Protocolli Standard Lezione 2: La Normativa EN15232 per l’implementazione dell’efficienza energetica dei sistemi di automazione | EN15232 con la domotica e l’automazione dell’edificio (ing Michele Pandolfi, KNX Italia) www.electromatica.it/download/slide_KNX/EN15232.pdf
CBeT3 |  |  |  | Conosce concetti di base dei climatizzatori civili, i, principali tecnologie, prodotti presenti sul mercato | Online Manuale sulla climatizzazione: www.climatizzazione.it/capitolo1.htm | Funzionamento, prestazione-rendimento, principali tecnologie: www.ste-pignotti.com/prodotti/climatizzazione/climatizzazione.asp Principali tecnologie, prodotti presenti nel mercato: - www.impiantitermoidrauliciaiello.it - www.tecnologiedellaria.net - www.eprice.it/#home
|  |  |  | Conosce concetti di base degli illuminazioni, principali tecnologie, prodotti presenti sul mercato | • Corso e-learning ENEA: Fondamenti di illuminotecnica Modulo 4: Sorgenti luminose Modulo 5: Apparecchi di illuminazione Modulo 6: Progettazione Modulo 7: Applicazioni Modulo 8: Normativa | Concetti di basi dell’illuminazione: it.wikipedia.org/wiki/Illuminazione Tecnologia Led: www.luxledlighting.eu/la-tecnologia Protti di illuminazione sul mercato: www.eprice.it/#home
CBeT4 |  |  |  | Sa interpretare il disegno tecnico / schema costruttivo di un impianto elettrico civile o industriale. | Corso visivo di impianti elettrici www.progettazione-impianti-elettrici.it/dimensionamento-impianto-elettrico.php Video Lezione 1 - Fondamenti di elettrotecnica Video Lezione 2 - Potenza ed energia Video Lezione 3 - Dimensionamento rapido dei cavi
|  |  |  | Comprendere cataloghi di componentistica elettrica/elettromeccanica per approntare l'elenco dei materiali di lavorazione |  | • Online Manuale Tecnico per impianti elettrici: www.scame.com/it/infotec/manuale/manuale.asp • Online Guida tecnica 'L’impianto elettrico nel residenziale’ www.gewissprofessional.com/wp-content/themes/gewiss/assets/download/pdf/guida-tecnica.pdf
|  |  |  | Conosce le normative italiane/comunitarie nell’ambito delle prestazioni degli impiantistica elettrica (Disposizioni legislative e norme tecniche in materia di sicurezza degli operatori elettrici) | • Le normative nazionali sugli impianti elettrici: www.edilportale.com/normativa/default.asp • Le normative nazionali/internazionali sugli impianti elettrici: www.scame.com/it/infotec/manuale/tecni03.asp
|  |  |  | Conosce la pericolosità e gli effetti delle correnti elettriche sul corpo umano | Corso e-learning ENEA: Corso Base di impiantistica elettrica Modulo 1: Corrente elettrica e corpo umano
|  |  |  | Conosce i più comuni dispositivi di protezione di un impianto elettrico | Corso e-learning ENEA: Corso Base di impiantistica elettrica Modulo 2: Dispositivi di protezione
CBeT5 |  |  |  | conoscere la tecnica di base concernente le applicazioni pratiche dell'elettricità, più specificatamente concerne la produzione, il trasporto e l'utilizzo dell'energia elettrica attraverso opportune tecniche, infrastrutture e macchine elettriche di supporto. | • Corso e-learning ENEA: Elettrotecnica - elementi di base Modulo 1: principi di base dell'elettrotecnica • Corso visivo: Corso base di elettrotecnica - Fondamenti, Tensione e Corrente www.youtube.com/watch?v=l4pfTIcFaLg | • Online manuale tecnico per impianti elettrici: www.scame.com/it/infotec/manuale/manuale.asp
|  |  |  | Conosce i fondamenti di fisica tecnica per impianti termici |  | Corso e-learning ENEA: Fondamenti di fisica tecnica per impianti termici Modulo 1: Grandezze fisiche e unità di misura Modulo 6: Calore specifico Modulo 10: Trasferimento del calore
|  |  |  | Conosce alcuni concetti fondamentali dell'elettrotecnica (la legge di Ohm, le equazioni di Maxwell, la legge di Faraday-Neumann-Lenz, l'effetto Joule) che costituiscono la base per gli impianti più specialistici, nonché grandezze elettriche |  | • Corso e-learning ENEA: Elettrotecnica - elementi di base Modulo 1: principi di base dell'elettrotecnica • Online manuale tecnico per impianti elettrici: www.scame.com/it/infotec/manuale/manuale.asp • Corso visivo: Corso base di elettrotecnica - Fondamenti, Tensione e Corrente www.youtube.com/watch?v=l4pfTIcFaLg
|  |  |  | Conosce la definizione di elettronica, le basi essenziali di elettronica (circuiti eletronici, componenti elettronici come transistor e altri componenti come resistori, condensatori, diodi ecc), e principali applicazioni | • Corso e-learning Michele Maffucci: Micro corso di elettronica per principianti www.maffucci.it/micro-corso-di-elettronica-per-principianti/ • Corso visivo: Concetti di elettronica base www.youtube.com/watch?v=QlhzYB6bFhY www.youtube.com/watch?v=5gs9MtNk0YY www.youtube.com/watch?v=D79IrKGeDOY
CBeT8 |  |  |  | conoscere la tecnica di base concernente le applicazioni pratiche dell'elettricità, più specificatamente concerne la produzione, il trasporto e l'utilizzo dell'energia elettrica attraverso opportune tecniche, infrastrutture e macchine elettriche di supporto. |  | • Corso e-learning ENEA: Elettrotecnica - elementi di base Modulo 1: principi di base dell'elettrotecnica • Online manuale tecnico per impianti elettrici: www.scame.com/it/infotec/manuale/manuale.asp • Corso visivo: Corso base di elettrotecnica - Fondamenti, Tensione e Corrente www.youtube.com/watch?v=l4pfTIcFaLg
CBeT9 |  |  |  | Comprende lo schemario degli impianti elettrici tradizionali civili, nonché quello degli industrali, inclusa segni - simboli, codici letterali per gli impianti civili o industriali. |  | Corso visivo di impianti elettrici www.progettazione-impianti-elettrici.it/dimensionamento-impianto-elettrico.php Video Lezione 1 - Fondamenti di elettrotecnica Video Lezione 2 - Potenza ed energia Video Lezione 3 - Dimensionamento rapido dei cavi • Online manuale tecnico per impianti elettrici: www.scame.com/it/infotec/manuale/manuale.asp
Sa interpretare il disegno tecnico / schema costruttivo di un impianto elettrico civile o industriale.
Comprendere cataloghi di componentistica elettrica/elettromeccanica per approntare l'elenco dei materiali di lavorazione
CBeT10 |  |  |  | conoscere le tipologie di cablaggio (componenti di base) utilizzate nei impianti elettrici |  | • on-line manuale tecnico: Principali schemi di collegamento www.progettazione-impianti-elettrici.it/schemi-di-collegamento-di-apparecchiature-per-civile-e-terziario.php • ABB guida tecnica: Guida all’installazione dell’impianto elettrico – Cavi e conduttore
conoscere le tecniche per realizzare i cablaggi di impianti elettrici
CBeT6 |  |  |  | Fornire le conoscenze fondamentali su struttra, principi di funzionamento e standard delle reti di telecomunicazione, acquistando la capacità di scegliere e utilizzare i servizi di rete informatica. | • Online lezioni su gli attuali sistemi di telecomunicazioni Informazione – telecomunicazione: www.ilmondodelletelecomunicazioni.it/argomento.php?id_lezione=38 Cellulari: www.ilmondodelletelecomunicazioni.it/argomento.php?id_lezione=39 Fibre Ottiche: www.ilmondodelletelecomunicazioni.it/argomento.php?id_lezione=36 Modulazioni Digitali O Numeriche: www.ilmondodelletelecomunicazioni.it/argomento.php?id_lezione=23 Telematica: www.ilmondodelletelecomunicazioni.it/argomento.php?id_lezione=40
|  |  |  | Conoscere quali sono le differenze principali tra i impianto tradizionale ed impianto domotico | Online presentazione 'Introduzione alla domotica', www.gewissprofessional.com/wp-content/themes/gewiss/assets/download/docenti/fondamenti_di_domotica.pdf | il volume 'Fondamenti di Sistemi Elettronici Residenziali' (in ingese), acquistabile dal sito: www.domotica.it/2014/07/fondamenti-di-sistemi-elettronici-residenziali/#prettyPhoto
CBeT12 |  |  |  | Conosce le normative italiane/comunitarie nell’ambito delle prestazioni degli impiantistica elettrica in materia di sicurezza degli operatori elettrici | Corso Building Automation (Domotica) Modulo 5: Normative di riferimento e Protocolli Standard - Lezione 1: La normativa CEI 64/8 ed i livelli di impianto - Lezione 2: La Normativa EN15232 per l’implementazione dell’efficienza energetica attiva negli edifici | • Le normative nazionali sugli impianti elettrici: www.edilportale.com/normativa/default.asp • Le normative nazionali/internazionali sugli impianti elettrici: www.scame.com/it/infotec/manuale/tecni03.asp
Avere la conoscenza della normativa specifica in merito all’efficienca energetica attiva negli edifici.
CBeT7 |  |  |  | Conosce la differenza delle tecnologie di controllo in merito al funzionamento dei dispositivi presenti nell'impianto domotico | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 1: INTRODUZIONE AL BUILDING AUTOMATION (Domotica) - Lezione 1.3: Architettura di un sistema domotico e gli elementi principali - Unità 7: Dispositivi di gestione e controllo | per ulteriori informazioni sulle tecnologie, www.domoticalab.org
Acquiscire la capacità di scegliere e utilizzare le teconologie di controllo secondo la necessità
CBeT8 |  |  |  | Conosce elementi/componenti di base di domenica e le loro funzioni | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 1: INTRODUZIONE AL BUILDING AUTOMATION (Domotica) - Lezione 1.4: Architettura di un sistema domotico e gli elementi principali | Guida alla Progettazione dei sistemi di Domotica & Building Automation' https://library.e.abb.com/public/8460fe18fc6367c5c125702d002da1c5/2CSC600027D0901.pdf
|  |  |  | Conosce la terminologia tecnica utilizzata nei sistemi domatici | Corso BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 1: INTRODUZIONE AL BUILDING AUTOMATION (Domotica) - Lezione 1: Che cosa significa Domotica: terminologia tecnica in ambito domotico, i principi di Domotica e Automation building | La Casa Cablata - Glossario - terminologia delle reti LAN e sintesi dei concetti fondamentali; www.marcodalpra.it/Domotica.html
|  |  |  | Risparmio energetico è uno dei tanti benefici ottenibili attraverso l’applicazione di domotica. Con il corso si aspetta di comprendere le normative relative all’efficienza energetica degli edifici | Corso Building Automation (Domotica) Modulo 5 - Normative di riferimento e Protocolli Standard Lezione 2: La Normativa EN15232 per l’implementazione dell’efficienza energetica dei sistemi di autmazione | Presentazione KNX (ing. Michele Pandolfi): Efficienza Energetica negli Edifici - La norma europea EN15232
|  |  |  | Conosce terminologia tecnica in ambito domotico (inclusa termini inglesi più comuni) | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 1: INTRODUZIONE AL BUILDING AUTOMATION (Domotica) - Lezione 1.1: Che cosa significa Domotica: terminologia tecnica in ambito domotico, i principi di Domotica e Automation building
CBeT9 |  |  |  | Conosce la legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro | • Corso e-learning ENEA: Formazione Generale dei Lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro Modulo 1: Il quadro normativo di riferimento Lezione 1.1 - Unità 6: il decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008
|  |  |  | Sapere gli aspetti fontamentali del Piano di sicurezza e coordinamento, del Piano operativo di sicurezza, e il compito del coordinatore della sicurezza |  | Servizi per le piccole e medie imprese: www.pianodisicurezza.it
|  |  |  | Conoscere l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi | • Corso e-learning ENEA: La scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi – Parapetti provvisori, reti di sicurezza, sistemi combinati
CBeT10 |  |  |  | Comprende e sa rispettare procedure, misure preventive e protettive, prescrizioni operative previste per la messa in opera degli impianti elettrici | Corso (Università degli Studi di Catania degli Studi di Catania, Prof. Gulisano Antonino): Sicurezza nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici http://www.unict.it/sites/default/files/Sicurezza%20nella%20progettazione%20e%20nella%20realizzazione%20degli%20impianti%20elettrici__2.pdf
Conosce le norme tecniche di riferiemnto del settore
CBeT19 |  |  |  | Sa fare la distinzione tra rishio e pericolo |  | Corso di formazione ENEA particolare aggiuntiva dei preposti: Modulo 2: Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
Sa quali sono le misure da adottare per lo stoccaggio in sicurezza di rifiuti pericolosi
Riconosce funzioni e responsabilità delle figure deputate alla sicurezza di cantiere
CSS1 |  |  |  | Conosce l'architettura di un sistema domotico e gli elementi principali | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 1: INTRODUZIONE AL BUILDING AUTOMATION (Domotica) Lezione 1.4: Architettura di un sistema domotico e gli elementi principali
Conosce i componenti domotici e loro funzionalità, e sapere come vengono utilizzati
CSS2 |  |  |  | Conosce aspetti metrologici di un sistema domatico, nonché sensori e componenti intelligenti per attuare la metrologia | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 1: INTRODUZIONE AL BUILDING AUTOMATION (Domotica) Lezione 1.3: Metrologia, domotica ed efficienza energetica | Corso visivo: METROLOGIA, DOMOTICA ED EFFICIENZA ENERGETICA www.youtube.com/watch?v=qIrHIrylKzE Informazioni sulle tecnologie domotiche: www.domoticalab.org
CSS3 |  |  |  | Conosce le tipologie di cablaggio utilizzate in sistemi domotici, e capere anche loro usabilità | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 3 - Panoramica e scelta delle tecnologie building automation per l’integrazione Lezione 3.1: Tipologie di cablaggio (centralina, bus, wireless, powerline, mista)
CSS4 |  |  |  | Conosce i prinicipali reti dati (networking) utilizzati nei sistemi domotici | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 4 - Progettazione, installazione e manutenzione di un impianto domotico Lezione 4.2: Progettazione dei sottosistemi, Unità 4.2.3: Progettazione e realizzazione di reti per la distribuzione dati
CSS5 |  |  |  | Sa eseguire la configurazione delle interfacce con i sotto sistemi per loro gestione - controllo | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 4 - Progettazione, installazione e manutenzione di un impianto domotico Lezione 4.2: Progettazione dei sottosistemi, Unità 4.2.4: Configurazione delle interfacce con i singoli sottosistemi
CSS6 |  |  |  | Conosce e sa eseguire le tecniche principali di gestione, manutenzione e monitoraggio dei sistemi domotici | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 4 - Progettazione, installazione e manutenzione di un impianto domotico Lezione 4.8: Diagnostica e monitoraggio del sistema: principali tecniche della gestione, manutenzione e monitoraggio dei sistemi
CSS7 |  |  |  | Conosce e sa eseguire le tecniche principali di diagnostica e rilevazione guasti del sistema domotico | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 4 - Normative di riferimento e Protocolli Standard Lezione 4.8: Diagnostica e monitoraggio del sistema: principali tecniche della gestione, diagnosi, manutenzione e monitoraggio dei sistemi
CSS8 |  |  |  | Sapere e interpretare le normative inerenti i sistemi BACS (Building Automation & Control Systems) | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 5 - Normative di riferimento e Protocolli Standard Lezione 5.2: La Normativa EN15232 per l’implementazione dell’efficienza energetica dei sistemi di automazione
AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6
AC7
AP0
- Individuare possibili soluzioni tecniche tenendo conto delle esigenze espresse dal committente e della destinazione d'uso;
- Scegliere le tecnologie, i software, i dispositivi più idonei, nonché le risorse necessarie alla realizzazione del sistema domotico;
- Trasmettere le informazioni più appropriate a supportare il committente nella scelte;
- Progetta (disegna) tutto l’impianto domotico con la soluzione, le tecnologie scelte.
- Installazione e cablaggio: posa le tubazioni/corrugati, e infila i cavi bus; posiziona e posa le scatole e le cassette alloggiandovi i componenti come da disegno; montaggio dei componenti e effettua correttamente il cablaggio del quadro di controllo (cioè i singoli cavi siano numerati, e la numerazione corrisponda una tabella con la relativa utenza servita);
- Messa in servizio: effettua i collegamenti e i cablaggi di ogni singolo utenza come da disegno, disporre, inoltre, una tabella con una serie di numeri e codici che servirà in futuro per consentire eventuale intervento sull’impianto;
- Configurazione, programmazione e supervisione del sistema: personalizza l’impianto, rendendo conto delle proprie reali esigenze del committente, sviluppando scenari, logiche di funzionamento e programmando i sistemi di supervisione; realizza delle schermate di controllo del o dei eventuali touch screen, scegliendo il meccanismo di funzionamento (cioè ambienti o per funzioni) secondo la richiesta del cliente finale; disporre, inoltre, una tabella con tutti gli indirizzi fisici e logici dell’impianto.
Dimostra gli scenari programmati, e il funzionamento dei comandi per ogni utenza.
- Effettua la ricerca guasti
- Sostituisce parti e componenti difettosi
- Interviene sulla configurazione e programmazione per modificarla secondo i desiderata Cliente
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
AP12

## Abilità
Check List Abilità, Esercitazioni, supporti on line disponibili
Tecnico di Sistemi Domotici
ABILITA' Pratiche (AP) Abilità cognitive (AC)
ID. | Grado di Possesso | Inserito in programma | Verifica | LEARNING OUTCOME | LEARNING CONTENTS
| 0-100% | si/no/in parte | OK/RIP |  | Esercitazioni | Approfondimenti (disponibili online)
AP0
|  |  |  | - Individuare possibili soluzioni tecniche tenendo conto delle esigenze espresse dal committente e della destinazione d'uso; | Se applicabile progettazione di un Impianto (o parte di esso) tenuto conto dei desiderata, delle più adeguate scelte tecnologiche e della corretta comunicazione verso il Cliente e gli altri operatori in cantiere | • Corso di domotica KNX per principianti - Lezione 1 www.youtube.com/watch?v=r94eWsUSA_U • Corso di domotica KNX per principianti - Lezione 2 www.youtube.com/watch?v=26J9vWQCxaM • Corso di domotica KNX per principianti - Lezione 3 www.youtube.com/watch?v=iJRK17LkG7I • Corso di domotica KNX per principianti - Lezione 4 www.youtube.com/watch?v=5BEawF5rFRI • Corso di domotica KNX per principianti - Lezione 5 www.youtube.com/watch?v=7nliVGplkaU • Corso di domotica KNX per principianti - Lezione 6 www.youtube.com/watch?v=7nliVGplkaU
- Scegliere le tecnologie, i software, i dispositivi più idonei, nonché le risorse necessarie alla realizzazione del sistema domotico;
- Trasmettere le informazioni più appropriate a supportare il committente nella scelte;
- Progetta (disegna) tutto l’impianto domotico con la soluzione, le tecnologie scelte.
|  |  |  | - Installazione e cablaggio: posa le tubazioni/corrugati, e infila i cavi bus; posiziona e posa le scatole e le cassette alloggiandovi i componenti come da disegno; montaggio dei componenti e effettua correttamente il cablaggio del quadro di controllo (cioè i singoli cavi siano numerati, e la numerazione corrisponda una tabella con la relativa utenza servita); | Posa delle tubazioni/corrugati ed errori da evitare infilaggio cavi bus ed errori da evitare posa scatole e cassette ed errori da evitare alloggiamento componenti ed errori da evitare cablaggio del quadro di controllo
|  |  |  | - Messa in servizio: effettua i collegamenti e i cablaggi di ogni singolo utenza come da disegno, disporre, inoltre, una tabella con una serie di numeri e codici che servirà in futuro per consentire eventuale intervento sull’impianto; | Verifica e messa in servizio per singola utenza con predisposizione/verifica della matrice di tracciabilità ed errori da evitare
|  |  |  | - Configurazione, programmazione e supervisione del sistema: personalizza l’impianto, rendendo conto delle proprie reali esigenze del committente, sviluppando scenari, logiche di funzionamento e programmando i sistemi di supervisione; realizza delle schermate di controllo del o dei eventuali touch screen, scegliendo il meccanismo di funzionamento (cioè ambienti o per funzioni) secondo la richiesta del cliente finale; disporre, inoltre, una tabella con tutti gli indirizzi fisici e logici dell’impianto. | Configurazione del Sistema di controllo ed errori da evitare Programmazione singoli controlli per funzione e logiche di funzionamento ed errori da evitare Collaudo ed errori da evitare
|  |  |  | Dimostra gli scenari programmati, e il funzionamento dei comandi per ogni utenza. | Dimostrazione scenari programmati
|  |  |  | - Effettua la ricerca guasti | Effettuare la ricerca guasti utilizzando gli strumenti diagnostici e/o altri utili strumenti di test - errori da evitare
|  |  |  | - Sostituisce parti e componenti difettosi | Sostituire componenti e parti difettose o ripristinarne il corretto funzionamento ed errori da evitare
|  |  |  | - Interviene sulla configurazione e programmazione per modificarla secondo i desiderata Cliente | Riconfigurare e modificare la programmazione del sistema di controllo in base a nuove esigenze ed errori da evitare
AC1 |  |  |  | Conosce l'architettura di un sistema domotico e gli elementi principali | Discussione del Progetto domotico in via di realizzazione, con disamina dell'architettura prescelta | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 1: INTRODUZIONE AL BUILDING AUTOMATION (Domotica) Lezione 1.4: Architettura di un sistema domotico e gli elementi principali
AC2 |  |  |  | Conosce i componenti domotici e loro funzionalità, e sapere come vengono utilizzati | Discussione del Progetto domotico in via di realizzazione, con disamina dei componenti e delle relative funzionalità | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 1: INTRODUZIONE AL BUILDING AUTOMATION (Domotica) Lezione 1.3: Metrologia, domotica ed efficienza energetica
AC3 |  |  |  | Conosce i prinicipali reti dati (networking) utilizzati nei sistemi domotici; sa eseguire la configurazione delle interfacce con i sotto sistemi per loro gestione - controllo | Discussione del Progetto domotico in via di realizzazione, con disamina dei componenti e delle relative funzionalità | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 1 - INTRODUZIONE AL BUILDING AUTOMATION (Domotica) - Lezione 1.4: Architettura di un sistema domotico e gli elementi principali Modulo 2 - I SOTTOSISTEMI DI UN IMPIANTO DOMOTICO e RELATIVI CARATTERIZZAZIONE
AC4 |  |  |  | Conosce il concetto di efficienza energetica negli edifici, e il potenziale di risparmio energetico nel settore Residenziale | Discussione del Progetto domotico in via di realizzazione considerato il Progetto edile che lo include e le principali interazioni impiantistiche | Corso e-learning BRICKS: Formatore d'aula in ambito energetico Modulo 2: Efficienza energetica - Lezione 2.1: Efficienza e Risparmio Energetico - Lezione 2.2: Potenziale di risparmio energetico nel settore Residenziale - Lezione 2.4: Tecnologie di interesse nel settore degli edifici
AC5 |  |  |  | Conosce e sa eseguire le tecniche principali di gestione, manutenzione e monitoraggio dei sistemi domotici | Esposizione (anche a mezzo di esempi) delle operazioni necessarie per la gestione, manutenzione e monitoraggio dei sistemi domotici | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 4 - Progettazione, installazione e manutenzione di un impianto domotico Lezione 4.8: Diagnostica e monitoraggio del sistema: principali tecniche della gestione, manutenzione e monitoraggio dei sistemi
AC6 |  |  |  | Conosce e sa eseguire le tecniche principali di diagnostica e rilevazione guasti del sistema domotico | Esposizione (anche a mezzo di esempi) delle tecniche di diagnostica e rilevazione guasti | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 1: INTRODUZIONE AL BUILDING AUTOMATION (Domotica) - Lezione 1.1: Che cosa significa Domotica: terminologia tecnica in ambito domotico, i principi di Domotica e Automation building
AC7 |  |  |  | Sapere e interpretare le normative inerenti i sistemi BACS (Building Automation & Control Systems) | Esposizione dei principali requisiti richiamati dalle normative inerenti i Sistemi BACS e relativa applicazione su casistiche specifiche (possibilmente nel contesto di cantiere) | Corso e-learning BRICKS: Building Automation (Domotica) Modulo 5 - Normative di riferimento e Protocolli Standard Lezione 5.2: La Normativa EN15232 per l’implementazione dell’efficienza energetica dei sistemi di automazione
AP1 |  |  |  | Sa leggere e navigare gli elaborati progettuali per orientare il proprio operato anche alla luce delle altre figure coinvolte | Discussione del Progetto in via di realizzazione
AP2 |  |  |  | Sa formulare, in relazione al contesto, soluzioni tecniche che possano risolvere nuove problematiche emerse o comunque meglio interpretare i desiderata del committente | Discussione di problematiche reali o simulate per verificare la capacità di trovare soluzioni
AP3 |  |  |  | Sa descrivere le logiche di funzionamento delle applicazioni di un sistema BACS e le loro interazioni | Esposizione delle logiche di funzionamento di un sistema BACS
AP4 |  |  |  | vedi AP0 - fase Installazione e cablaggio | Esecuzione in affiancamento posa cavi / cablaggio
AP5 |  |  |  | vedi AP0 - fase Collaudo | Verificare nelle fasi di Collaudo livello di resilienza del sistema in via di realizzazione con prove specifiche
AP6 |  |  |  | vedi AP0 - fase Configurazione, programmazione e supervisione del sistema | Affiancamento sulla programmazione e configurazione del sistema
AP7 |  |  |  | vedi AP0 - fase Collaudo | Affiancamento nella verifica durante le fasi di Collaudo per provare sistematicamente le distinte funzioni del sistema sui distinti componenti (unit test)
AP8 |  |  |  | vedi AP0 - fase Collaudo | Affiancamento nella verifica durante le fasi di Collaudo per provare sistematicamente le condizioni di allarme e segnalazione
AP9 |  |  |  | Sa formulare, in relazione al contesto, soluzioni tecniche che possano risolvere nuove problematiche emerse o comunque meglio interpretare i desiderata del committente | Discussione di problematiche reali o simulate per verificare la capacità di trovare soluzioni
AP10 |  |  |  | Sa orientare il proprio operato in relazione al contesto, segnalando eventuali problematiche di interferenza | Discussione di problematiche reali o simulate di interferenza
AP11 |  |  |  | vedi AP0 - fase Collaudo | Affiancamento nella fase di asseverazione BACS del Sistema in via di realizzazione
AP12 |  |  |  | Sa comunicare agli altri interessati eventuali informazioni utili per una corretta armonizzazione operativa | Discussione di informazioni e problematiche reali o simulate per analizzare le capacità comunicative

## Allegato n._
Allegato n. __________ del ____________
Allegato alla Chsck List dell'allievo___________________________________________
Conoscenza/Abilità (riportare la sigla)
Note