## Foglio1
|  |  | MODALITA' DI VERIFICA |  |  |  |  | Note
AREA | DESCRIZIONE | LIVELLO | curriculare | Titolo di studio | Test RM | Colloquio | Prova Prat.
CONOSCENZE DI BASE | Conosce i concetti di energia, calore, potenza, temperatura, calore specifico,
Conosce i meccanismi di trasmissione del calore, e i sistemi e le apparecchiature che utilizzano la trasmissione del calore per il condizionamento
Conosce i meccanismi e i parametri che determinano il confort di un ambiente abitato
Conosce i concetti di tensione e corrente elettrica
Conosce la differenza tra sistema monofase e sistema trifase
Conosce i materiali conduttori ed isolanti
Conosce la pericolosità e gli effetti delle correnti elettriche sul corpo umano
Conosce i più comuni dispositivi di protezione di un impianto elettrico
Sarà in grado di identificare i principali componenti dell’impianto di terra
Ha una conoscenza aggiornata della normativa europea e nazionale nel settore dell’efficienza energetica
Sa spiegare il concetto di "classe energetica" di un edificio e conosce la classificazione energetica degli edifici
Conosce i principi di base per una progettazione ottimizzata dal punto di vista energetico del sistema edificio-impianto
Sa collaborare e concordare modus operandi e specifiche operative di dettaglio con gli altri soggetti coinvolti, in cantiere, nella realizzazione delle opere di prossimità a quelle di propria competenza
Sa distinguere tra sistema e sottosistema, se il sistema è rappresentato da un cantiere edile, sa individuare quali sono i suoi sottosistemi
Nell'ottimizzazione di un sistema complesso, sa immaginare quali possono essere i limiti di un approccio per parti
In un’ottica di ottimizzazione del processo produttivo, sa spiegare come una diversa allocazione delle risorse (manodopera, macchinari e materie prime disponibili) influisce sui tempi di realizzazione e sui costi
Conosce le procedure per l'allestimento del cantiere in relazione ai lavori di installazione e messa in opera di un impianto a pompa di calore geotermica
Sa pianificare il proprio lavoro in funzione del piano di Sicurezza vigente per il cantiere in cui si trova ad operare
Conosce la normativa italiana e comunitaria nell’ambito delle prestazioni degli impianti energetici;
Conosce le diverse tipologie impiantistiche per applicazioni civili a servizio degli edifici, con riferimento particolare all'integrazione delle energie rinnovabili per la riqualificazione energetica degli edifici stessi, valutando per ciascuna tecnologia vantaggi connessi al suo utilizzo
Conosce i parametri e le condizioni a cui fare riferimento per la valutazione e stima della potenza termica degli impianti deputati al condizionamento termico estivo ed invernale di un edificio
Conosce le diverse tipologie di impiantistica termica per il condizionamento ambientale, nonché gli effetti ed i vantaggi connessi all’utilizzo di quelli di ultima generazione
CONOSCENZE SPECIALISTICHE | Conosce i principi di funzionamento della pompa di calore
Conosce le diverse tipologie di pompa di calore (ad assorbimento, a compressione) e le loro caratteristiche funzionali
E' in grado di valutare e scegliere la tipologia di macchina in funzione delle applicazioni a cui è destinata e in ragione della sorgente da cui preleva l’energia termica ((Pompe di Calore Aria-Aria e Aria-Acqua, Pompe di Calore Acqua-Aria e Acqua-Acqua)
Conosce il funzionamento delle Pompe di Calore a compressione, e le caratteristiche del ciclo termodinamico utilizzato.
Conosce i fluidi frigorigeni impiegati nelle pompe di calore.
Conosce i parametri funzionali e sa valutare i relativi rendimenti energetici (COP, EER; SCOP)
E' in grado di valutare la fattibilità del progetto/schema di impianto rispetto al sito di installazione e alle esigenze del cliente
Conosce i principi per la determinazione della potenza della pompa di calore, in relazione all'impiego previsto e sa effettuarne una valutazione di massima
Conosce le tipologie di sistemi di distribuzione ed emissione del calore nonché quali sono le temperature di esercizio ottimali per un dimesionamento corretto.
Conosce le tipologie di collettori e sonde geotermiche ed i relativi vantaggi e applicazioni
Sa effettuare la stima dei costi e il ritorno economico degli interventi
Conosce la normativa italiana e comunitaria sull'efficienza energetica in edilizia civile
Conosce e sa applicare le norme tecniche per la progettazione ed installazione delle pompe di calore geotermiche
Conosce le norme tecniche europee per il trattamento dei gas fluorurati ed il controllo delle perdite
Comprende il principio di funzionamento di una pompa di calore a compressione
Conosce i componenti di una pompa di calore e la loro funzione (compressore, le valvola di espansione, l’evaporatore, il condensatore) nonché tutti gli altri componenti che costituiscono questa tipologia di pompa di calore.
Conosce le modalità d'installazione di ciascuno dei componenti del sistema, avvertenze, raccomandazioni
Conosce le tipologie di compressori comunemente usati, caratteristiche, pregi e svantaggi
Conosce i principi funzionali, vantaggi e svantaggi delle Tecnologie - ovvero dei vari tipi di Sonde - per lo sfruttamento termico del terreno
Conosce le specificità e le relative principali caratteristiche tecniche dei vari tipi di sonde geotermiche, comprese le indicazioni utili all'impiego e alla messa in opera di ciascuna di esse
Conosce le specificità di installazione del collettore di uno scambiatore geotermico
Conosce e sa individuare le corrette soluzioni del circuito di distribuzione del fluido termovettore in funzione del generatore e del tipo di sonda utilizzati
Conosce e sa individuare i sistemi di emissione in funzione della soluzione e dei parametri funzionali del sistema di generazione e di distribuzione adottati
Sa indicare inconvenienti, pregi, difetti, intervalli funzionali di ciascuna tipologia di sistema di emissione
Sa organizzare le fasi sequenziali e temporali relative alle operazioni di Installazione del sistema sonda - linea di adduzione - pompa di calore
Conosce le procedure tipiche e gli accorgimenti per una corretta installazione e messa in opera delle pompe di calore geotermiche a compressione.
Conosce le corrette procedure per effettuare i collegamenti elettrici e dei sensori
Conosce le modalità di collaudo per la verifica del corretto funzionamento e rispondenza alle specifiche di progetto del sistema
Conosce le operazioni e i controlli funzionali da eseguire durante il test generale di sistema
Conoce le informazioni da inserire nella documentazione da conseganre al cliente
Conosce e sa eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e dei suoi componenti
Conosce e sa indicare, ai fini della stesura del manuale di manutenzione, i parametri di corretta gestione e funzionamento del sistema
Conosce i malfunzionamenti ed i guasti più comuni sugli impianti a pompa di calore ed ha le conoscenze utili per poterli risolvere.
ABILITA' COGNITIVE | Sa comunicare agli altri interessati eventuali informazioni utili per una corretta armonizzazione operativa
Sa comprendere il progetto e il lay out dell'impianto e verificarne la congruità con il progetto edile
Conosce i materiali, i componenti e gli accessori necessari alla installazione dell'impianto, in termini di specifiche di acquisto, controlli in ingresso, stoccaggio temporaneo e movimentazione a pié d'opera
E' in grado di organizzare l'allestimento di un cantiere per l'installazione degli impianti, con specifico riferimento alle operazioni di posa e all'organizzazione di tutti i mezzi a tal scopo necessari (strumentazioni, materiali, ecc.). Sa approntare strumenti e programma sequenziale delle operazioni d'installazione della pompa di calore e dei circuiti idraulici di servizio dell'impianto che ci accinge a mettere in opera
Sa leggere gli schemi funzionali degli impianti e relativi layout per ben orientare il suo operato
Sa navigare all'interno di una Relazione tecnica per trovare riscontri ed informazioni utili al suo operare
sa verificare, sui luoghi d'installazione (cantiere), che mezzi d'opera, dimensioni, lay out e schemi funzionali dell'impianto che ci si accinge a mettere in opera siano congruenti con il luogo e gli ambienti in cui è prevista l'installazione, anche in relazione alle norme EN 378
ABILITA' PRATICHE | Sa scegliere e utilizzare gli strumenti più idonei alle lavorazioni previste
sa eseguire il collaudo in pressione del sistema ed il collaudo operativo e funzionale dello stesso nelle condizioni operative e meteorologiche previste dal progetto; inoltre, se ne è emersa l'opportunità in fase d'installazione oppure se mancanti nella documentazione del costruttore, sa indicare ai fini della stesura del manuale di manutenzione i parametri di corretta gestione, funzionamento e manutenzione del sistema
sa eseguire, le operazioni di manutenzione tenendo conto dei manuali d'uso dei dispositivi e del contesto di installazione
sa eseguire le verifiche strumentali e/o funzionali finalizzate all'individuazione dei guasti più comuni - sa eseguire le verifiche funzionali necessarie alla verifica della risoluzione guasti