## CKLST
Conoscenze |  | Abilità |  | Descrizione | Modalità di verifica prevista (1) | Verifica (2) | Note
Di base e trasversali | Special. settoriali | Cognitive | Pratiche
CBeT1 |  |  |  | Conosce gli impianti termici di condizionamento per garantire la temperatura, l'umidità e il ricambio dell'aria che ottimizzano il benessere termo fisico all'interno dell’edificio e i principi di funzionamento.
Conosce gli impianti illuminotecnici utilizzati nel settore edile, le loro caratteristice tecniche e gli elementi principali
CBeT2 |  |  |  | Conosce il concetto di efficienza energetica negli edifici, e il potenziale di risparmio energetico nel settore Residenziale
Comprende le normative relative all’efficienza energetica degli edifici
CBeT3 |  |  |  | Conosce concetti di base dei climatizzatori civili, le principali tecnologie e i prodotti presenti sul mercato.
Conosce i concetti di base delle illuminazioni, le principali tecnologie e i prodotti presenti sul mercato
CBeT4 |  |  |  | Sa interpretare il disegno tecnico / schema costruttivo di un impianto elettrico civile o industriale.
Comprende i cataloghi di componentistica elettrica/elettromeccanica per approntare l'elenco dei materiali di lavorazione
Conosce le normative italiane/comunitarie nell’ambito delle prestazioni dell' impiantistica elettrica (Disposizioni legislative e norme tecniche in materia di sicurezza degli operatori elettrici)
Conosce la pericolosità e gli effetti delle correnti elettriche sul corpo umano
Conosce i più comuni dispositivi di protezione di un impianto elettrico
CBeT5 |  |  |  | Conosce la tecnica di base concernente le applicazioni pratiche dell'elettricità, più specificatamente che concerne la produzione, il trasporto e l'utilizzo dell'energia elettrica attraverso opportune tecniche, infrastrutture e macchine elettriche di supporto.
Conosce la definizione di elettronica, le basi essenziali di elettronica (circuiti eletronici, componenti elettronici come transistor e altri componenti come resistori, condensatori, diodi ecc), e le principali applicazioni
CBeT6 |  |  |  | Possiede le conoscenze fondamentali su struttra, principi di funzionamento e standard delle reti di telecomunicazione, avendo la capacità di scegliere e utilizzare i servizi di rete informatica.
Conosce quali sono le differenze principali tra i impianto tradizionale ed impianto domotico.
CBeT7 |  |  |  | Conosce la differenza delle tecnologie di controllo in merito al funzionamento dei dispositivi presenti nell'impianto domotico
Possiede la capacità di scegliere e utilizzare le teconologie di controllo secondo la necessità .
CBeT8 |  |  |  | Conosce elementi/componenti di base di domotica e le loro funzioni
Conosce la terminologia tecnica in ambito domotico (inclusi i termini inglesi più comuni)
| CSS1 |  |  | Conosce l'architettura di un sistema domotico e gli elementi principali
Conosce i componenti domotici e loro funzionalità, e sa come vengono utilizzati
| CSS2 |  |  | Conosce aspetti metrologici di un sistema domotico, nonché sensori e componenti intelligenti per attuare la metrologia.
| CSS3 |  |  | Conosce le tipologie di cablaggio utilizzate in sistemi domotici, e comprende anche la loro usabilità
| CSS4 |  |  | Conosce le prinicipali reti dati (networking) utilizzate nei sistemi domotici
| CSS5 |  |  | Sa eseguire la configurazione delle interfacce con i sotto sistemi per loro gestione - controllo
| CSS6 |  |  | Conosce e sa eseguire le tecniche principali di gestione, manutenzione e monitoraggio dei sistemi domotici
| CSS7 |  |  | Conosce e sa eseguire le tecniche principali di diagnostica e rilevazione guasti del sistema domotico
| CSS8 |  |  | Sa interpretare le normative inerenti i sistemi BACS (Building Automation & Control Systems)
|  |  | AP0 | Capacità di progettazione, realizzazione e manutenzione di Sistemi domotici
- Individua possibili soluzioni tecniche tenendo conto delle esigenze espresse dal committente e della destinazione d'uso;
- Sceglie le tecnologie, i software, i dispositivi più idonei, nonché le risorse necessarie alla realizzazione del sistema domotico;
- Trasmette le informazioni più appropriate a supportare il committente nella scelte;
- Progetta (disegna) tutto l’impianto domotico con la soluzione e le tecnologie scelte.
- Installazione e cablaggio: posa le tubazioni/corrugati, e infila i cavi bus; posiziona e posa le scatole e le cassette alloggiandovi i componenti come da disegno; monta i componenti ed effettua correttamente il cablaggio del quadro di controllo (verifica che i singoli cavi siano numerati, e la numerazione corrisponda in una tabella con la relativa utenza servita);
- Messa in servizio: effettua i collegamenti e i cablaggi di ogni singola utenza come da disegno, predispone, inoltre, una tabella con una serie di numeri e codici che servirà in futuro per consentire un eventuale intervento sull’impianto;
- Configurazione, programmazione e supervisione del sistema: personalizza l’impianto, rendendo conto delle proprie reali esigenze del committente, sviluppando scenari, logiche di funzionamento e programmando i sistemi di supervisione; realizza delle schermate di controllo del o degli eventuali touch screen, scegliendo il meccanismo di funzionamento (cioè ambienti o per funzioni) secondo la richiesta del cliente finale; predispone, inoltre, una tabella con tutti gli indirizzi fisici e logici dell’impianto.
Dimostra gli scenari programmati, e il funzionamento dei comandi per ogni utenza.
- Effettua la ricerca guasti
- Sostituisce parti e componenti difettosi
- Interviene sulla configurazione e programmazione per modificarla secondo i desiderata del Cliente
|  | AC1 |  | Comprende i principi base della Domotica
|  | AC2 |  | Conosce i componenti domotici e loro funzionalità, e sa come vengono utilizzati
|  | AC3 |  | Conosce le prinicipali reti dati (networking) utilizzati nei sistemi domotici; sa eseguire la configurazione delle interfacce con i sotto sistemi per loro gestione - controllo.
|  | AC4 |  | Conosce il concetto di efficienza energetica negli edifici, e il potenziale di risparmio energetico nel settore Residenziale
|  | AC5 |  | Conosce e sa eseguire le tecniche principali di gestione, manutenzione e monitoraggio dei sistemi domotici
|  | AC6 |  | Conosce e sa eseguire le tecniche principali di diagnostica e rilevazione guasti del sistema domotico
|  | AC7 |  | Conosce e interpreta le normative inerenti dei sistemi BACS (Building Automation & Control Systems)
|  |  | AP1 | Sa leggere e interpretare gli elaborati progettuali per orientare il proprio operato anche alla luce delle altre figure coinvolte
|  |  | AP2 | Sa formulare, in relazione al contesto, soluzioni tecniche che possano risolvere nuove problematiche emerse o comunque meglio interpretare i desiderata del committente
|  |  | AP3 | Sa descrivere le logiche di funzionamento delle applicazioni di un sistema BACS e le loro interazioni
|  |  | AP4 | Specifica e valuta la correttezza della posa dei sistemi di comunicazione (wired/wireless) anche in funzione dei BUS di comunicazione utilizzati dall’impianto
|  |  | AP5 | Specifica e verifica la capacità di ripristino del sistema
|  |  | AP6 | Sa usare gli strumenti di programmazione base della domotica e dell’automazione.
|  |  | AP7 | E' in grado di simulare le diverse condizioni di funzionamento del sistema per verificare la corretta funzionalità degli impianti domotici di piccole dimensioni
|  |  | AP8 | Verifica che tutte le segnalazioni e gli allarmi siano conformi alle segnalazioni e agli allarmi previsti
|  |  | AP9 | Sa formulare, in relazione al contesto, soluzioni tecniche che possano risolvere nuove problematiche emerse o comunque meglio interpretare i desiderata del committente
|  |  | AP10 | Sa orientare il proprio operato in relazione al contesto, segnalando eventuali problematiche di interferenza
|  |  | AP11 | E' in grado di asseverare il sistema secondo la normativa BACS.
|  |  | AP12 | Sa comunicare agli altri interessati eventuali informazioni utili per una corretta armonizzazione operativa
1) Indicare se la verifica prevista (vedi BdC) è: TS (titolo di studio); Curr (da curriculum); TRM (da test a risposta multipla p.e. assessment dal sito);
COLL (Colloquio in fase di stesura BdC o in itinere); PPR (prova pratica).
2) Barrare la casella o inserire "NO" e indicare brevemente nella casella "note" il motivo per il quale non si è verificata. In caso di necessità aggiungere
un foglio da allegare alla check list nella quale riportare la sigla della conoscenza/abilità e le motivazioni. Indicare nella casella "note" "vedi all. num"

## Allegato
Allegato n. __________ del ____________
Allegato alla Chsck List dell'allievo___________________________________________
Conoscenza/Abilità (riportare la sigla)
Note